## 1 Quarto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
CNPJ: 01.612.494/0001-28 Fone/Fax: (38) 32288133
MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS
Planilha de Custos de Unidades Habitacionais para Controle de Doença de Chagas
Prefeitura Municipal de São João da Lagoa - MG |  |  |  | BDI (%) | Tipo de casa | Área (m²) | Área (m²) | Total de casas
Mês de referência - Outubro/2018 (SINAPI) Julho/2018 (SETOP) |  |  |  | 28.82% | 1 Quarto | 36.2 | 36.2 | 1 |  |  |  | Desc. | 1.7%
PREÇO (R$)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL SEM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$) |  | 1.2882
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 9.5 | 70.56 | 670.32 | 670.32 | 863.5062 | 70.56
1.2 | 90776 | SINAPI | Encarregado Geral de obras com encargos complementares | H | 30 | 30.32 | 909.6 | 909.6 | 1171.7467 | 30.32
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1579.92 | 1579.92 | 2035.2529
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.01 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza do terreno com raspagem superficial | m² | 49.16 | 3.22 | 3.01 | 158.2952 | 203.9159 | 3.22
2.02 | 74077/003 | SINAPI | Locação convencional de obra, atravésde gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 36.2 | 4.07 | 4.77 | 147.334 | 189.7957 | 4.07
SUB-TOTAL | [7 empty] | 305.6292 | 393.7115
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.01 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas(baldrames) | m³ | 5.41 | 50.95 | 47.63 | 275.6395 | 355.0788 | 50.95
3.02 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete (valas de fundações residenciais) | m³ | 4.69 | 30.89 | 28.87 | 144.8741 | 186.6268 | 30.89
SUB-TOTAL | [7 empty] | 420.5136 | 541.7056
4 |  |  | FUNDAÇÃO
4.01 | 74078/001 | SINAPI | Agulhamento de fundo de vala com maço de ferro com 10 Kg, com pedra de mão (h = 10 cm) | m² | 12.03 | 22.84 | 23.66 | 274.7652 | 353.9525 | 25.38
4.02 | 6454 | SINAPI | Embasamento em pedra rachão ou pedra de mão | m³ | 4.81 | 129.58 | 133.88 | 623.2798 | 802.909 | 143.98
4.03 | 94975 | SINAPI | Camada regularizadora em concreto FCK = 15 Mpa (30 x 7 cm), traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo manual | m³ | 0.84 | 285.31 | 300.41 | 239.6604 | 308.7305 | 317.01
4.04 | ALV-EST-015 | SETOP | Alvenaria para baldrame em blocos de concreto cheio, concreto fck=15mpa, e armação e=20cm. (h=20 cm) | m² | 6.02 | 125.69 | 138.53 | 756.6538 | 974.7214 | 139.66
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1894.3592 | 2440.3135
5 |  |  | ESTRUTURA
5.01 | 74202/001 | SINAPI | Laje pré-fabricada para forro do banheiro, sobrecarga 100 Kg/m², vãos até 3,50 m/ e=8cm, com lajotas e capeamento com concreto Fck=20Mpa, 3cm, inter-eixo 38 cm, c/ escoramento (reaprov. 3 X) e ferragem negativa. | m² | 3.08 | 57.41 | 57.77 | 176.8228 | 227.7831 | 63.79
5.02 | 93182 | SINAPI | Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa(portas e janelas) | m | 20.6 | 21.02 | 22.28 | 433.012 | 557.8061 | 23.35
5.03 | 93204 | SINAPI | Cinta de amarração de alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5X10X20 cm , uma vez (Espessura 20 cm),moldada in loco, c/duas camadas, com 2 ferros ø¼"cada-corridos(baldame e respaldo) | m | 40.1 | 29.07 | 30.45 | 1165.707 | 1501.6638 | 32.3
5.04 | ARM-AÇO-005 | SETOP | Armadura de aço CA-50 (6,4 mm - 1/4” ), para baldrame (fornecimento/ corte/ dobra/colocação) | kg | 40.1 | 6.74 | 6.96 | 270.274 | 348.167 | 7.49
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2045.8158 | 2635.4199
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS (alvenaria de elevação)
6.01 | 87520 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² com vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual | m² | 101.62 | 49.31 | 51.9 | 5010.8822 | 6455.0185 | 54.79
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5010.8822 | 6455.0185
7 |  |  | COBERTURA
7.01 | 92541 | SINAPI | Estrutura para telhado em madeira de 1ª qualidade, composta por ripas, caibros e terças, para telha cerâmica capa-canal | m² | 48.75 | 49.7 | 45.95 | 2422.875 | 3121.1476 | 55.2
7.02 | 94445 | SINAPI | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan | m² | 48.75 | 24.44 | 27.49 | 1191.45 | 1534.8259 | 27.16
7.03 | 94221 | SINAPI | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento,cal e areia) | m | 8.46 | 14.05 | 14.83 | 118.863 | 153.1193 | 15.61
7.04 | 94224 | SINAPI | Embocamento das laterais de telhado cerâmico com argamassa traço 1:2:9 (cimento,cal e areia) | m | 21.68 | 15.4 | 14.81 | 333.872 | 430.0939 | 17.08
SUB-TOTAL | [7 empty] | 4067.06 | 5239.1867
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.01 | 74131/001 | SINAPI | Quadro de distribuição geral para 3 elementos c/Tampa | unid | 1 | 50.32 | 50.51 | 50.32 | 64.8222 | 50.32
8.02 | 92871 | SINAPI | Caixa de passagem metálica retangular 4 x 2 cm (1,30 m do piso), completa | unid | 16 | 11.39 | 11.21 | 182.24 | 234.7616 | 11.39
8.03 | 91854 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, de pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em paredes | m | 25.49 | 5.8 | 5.58 | 147.842 | 190.4501 | 5.8
8.04 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível anti- chama(fio) Ø= 2,5mm² para circuitos terminais. | m | 98.98 | 2.22 | 2.07 | 219.7356 | 283.0634 | 2.22
8.05 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível anti- chama(fio) Ø= 4,0mm² para circuitos terminais. | m | 42 | 3.53 | 3.28 | 148.26 | 190.9885 | 3.53
8.06 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A | unid. | 2 | 13.96 | 13.99 | 27.92 | 35.9665 | 13.96
8.07 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnetico-25 A | unid. | 1 | 13.96 | 13.99 | 13.96 | 17.9833 | 13.96
8.08 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples/tomada, completo | unid. | 2 | 16.84 | 16.94 | 33.68 | 43.3866 | 16.84
8.09 | 92000 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa | unid. | 6 | 17.78 | 17.92 | 106.68 | 137.4252 | 17.78
8.10 | 91993 | SINAPI | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, p/ chuveiro, incluindo suporte e placa, para chuveiro | unid. | 1 | 27.5 | 27.43 | 27.5 | 35.4255 | 27.5
8.11 | 3398 | SINAPI | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de 72 x 72 mm, para uso em baixa tensão | unid. | 24 | 5.67 | 4.73 | 136.08 | 175.2983 | 5.67
8.12 | 92029 | SINAPI | Interruptor paralelo/Tomada simples, incluindo suporte e placa | unid. | 3 | 33.86 | 34.02 | 101.58 | 130.8554 | 33.86
8.13 | 93040 | SINAPI | Lâmpadas fluorescentes 60W | unid. | 5 | 10.47 | 9.87 | 52.35 | 67.4373 | 10.47
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1248.1476 | 1607.8637
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.01 | INST-AGU-005 | SETOP | Ponto de água fria embutido, para chuveiro, caixa de descarga, lavatorio, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido soldável, inclusive conexões | unid | 5 | 71 | 81.61 | 355 | 457.311 | 78.89
9.02 | Composição | Composição | Suprte metálico de ferro para caixa d`água instalado (inclusive fundação) conforme projeto | unid. | 1 | 630.616 | 559.57 | 630.616 | 812.3595 | 630.62
9.03 | 88504 | SINAPI | Caixa d`água em polietileno 500 litros com acessórios | unid. | 1 | 500 | 526.91 | 490 | 631.218 | 525.89
9.04 | 89355 | SINAPI | Tubo PVC soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 12 | 10.95 | 11.53 | 131.4 | 169.2695 | 12.17
9.05 | 89356 | SINAPI | Tubo PVC soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 6 | 12.81 | 13.65 | 76.86 | 99.0111 | 14.23
9.06 | 89987 | SINAPI | Registro gaveta ¾ com acabamento | unid | 1 | 52.47 | 48.75 | 52.47 | 67.5919 | 58.3
9.07 | 89353 | SINAPI | Registro gaveta ¾ bruto latão rosqueável instalado | unid | 1 | 24.1 | 22.76 | 24.1 | 31.0456 | 26.78
9.08 | 89352 | SINAPI | Registro gaveta ¹/2 bruto latão rosqueável instalado | unid | 2 | 23.15 | 21.89 | 46.3 | 59.6437 | 25.72
9.09 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão ¾ com acabamento e cano cromado para chuveiro | unid | 1 | 49.92 | 46.44 | 49.92 | 64.3069 | 55.47
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1856.666 | 2391.7571
10 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.01 | INST-ESG-005 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 40 mm com conexões (para lavatório e ralo sifonado) | unid. | 2 | 46.67 | 48.76 | 93.34 | 120.2406 | 46.67
10.02 | INST-ESG-010 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 50 mm com conexões (para pia de cozinha e tanque de lavar roupa) | unid. | 2 | 65.41 | 71.05 | 130.82 | 168.5223 | 65.41
10.03 | INST-ESG-015 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 100 mm com conexões (para vaso sanitário) | unid. | 1 | 65.62 | 71.24 | 65.62 | 84.5317 | 65.62
10.04 | HID-SIF-025 | SETOP | Caixa de gordura, com tampa, PVC 250x230x 75 mm | unid. | 1 | 66.2 | 66.52 | 66.2 | 85.2788 | 66.2
10.05 | 89708 | SINAPI | Caixa sinfonada 150x185x50 mm | unid. | 1 | 44.83 | 40.9 | 44.83 | 57.75 | 44.83
10.06 | 74166/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60X60X60 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia - traço: 1:4) com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C - Escavação e confecção | unid. | 3 | 180.57 | 117.16 | 541.71 | 697.8308 | 180.57
SUB-TOTAL | [7 empty] | 942.52 | 1214.1543
11 |  |  | INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS
11.01 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário louça branca, incluindo caixa acoplada, fornecimento e instalação | unid. | 1 | 352.89 | 396.43 | 352.89 | 454.5929 | 352.89
11.02 | 9535 | SINAPI | Chuveiro eletrico popular, c/ braço de aluminio, instalado | und. | 1 | 62.71 | 59.55 | 62.71 | 80.783 | 62.71
11.03 | 86943 | SINAPI | Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid. | 1 | 164 | 172.94 | 164 | 211.2648 | 164
11.04 | 86934 | SINAPI | Pia de cozinha em granitina de 1,20m inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid | 1 | 266.67 | 236.43 | 266.67 | 343.5243 | 266.67
11.05 | 86929 | SINAPI | Fornecimento e instalação de tanque de lavar roupas em marmorite sintético, válvula em plástico branco 1 1/4" x 1 1/2", sifão plástico tipo copo 1 1/4"e torneira de metal cromado | unid | 1 | 201.41 | 168.37 | 201.41 | 259.4564 | 201.41
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1047.68 | 1349.6214
12 |  |  | REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC)
12.01 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 205.24 | 2.64 | 2.68 | 541.8336 | 697.99 | 2.83
12.02 | 87530 | SINAPI | Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente, com uso de taliscas | m2 | 205.24 | 23.45 | 24.66 | 4812.878 | 6199.9494 | 26.06
12.03 | 87271 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes esmaltada com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25X35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5,0 m² a meia altura de paredes | m² | 11.28 | 50.55 | 57.52 | 570.204 | 734.5368 | 56.17
12.04 | 87270 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes esmaltada com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25X35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5,0 m² a meia altura de paredes, com rejuntamento em cimento branco, sobre a pia e o tanque, com altura de 0,60 m de altura (2 FIADAS). | m² | 2.88 | 53.8 | 60.17 | 154.944 | 199.5989 | 59.26
12.05 | 87893 | SINAPI | Barrado chapiscado externo, aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 , preparo manual, com altura de 80 cm. | m² | 19.82 | 4.09 | 4.25 | 81.0638 | 104.4264 | 4.49
SUB-TOTAL | [7 empty] | 6160.9234 | 7936.5015
13 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.01 | 94107 | SINAPI | Lastro com preparo de fundo, com camada de brita, lançamento manual | m³ | 2.14 | 150 | 151.48 | 321 | 413.5122 | 162.67
13.02 | 95241 | SINAPI | Execução de contrapiso interno com lastro de concreto não estrutural, espessura = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento. | m² | 29.16 | 16.17 | 16.97 | 471.5172 | 607.4085 | 17.97
13.03 | 87249 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45X45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². | m² | 29.16 | 39.85 | 33.76 | 1162.026 | 1496.9219 | 44.28
13.04 | 94996 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado | m² | 13.63 | 68.18 | 68.02 | 929.2934 | 1197.1158 | 75.76
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2883.8366 | 3714.9583
14 |  |  | ESQUADRIAS
14.01 | SER-POR-010 | SETOP | Porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada 60 x 2,10 cm | unid. | 1 | 320 | 349.38 | 320 | 412.224 | 350.04
14.02 | SER-POR-015 | SETOP | Porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada 80 x 2,10 cm | unid. | 3 | 360 | 389.38 | 1080 | 1391.256 | 390.04
14.03 | 91307 | SINAPI | Fechadura de embutir completa para portas internas padrão de acabamento popular | unid. | 4 | 47.49 | 48.84 | 189.96 | 244.7065 | 47.49
14.04 | 74047/002 | SINAPI | Dobradiça em aço zincado 3" X 21/2", E=1,9 a 2 mm, cromado ou zincado, com parafusos | unid. | 12 | 29.05 | 33.41 | 348.6 | 449.0665 | 31.17
14.05 | 94559 | SINAPI | Janela de ferro, chapa metálica, 150 x 100cm, correr, veneziana | m² | 4.5 | 420 | 441.85 | 1890 | 2434.698 | 438.87
14.06 | 94559 | SINAPI | Janela de aço basculante 60 x 60cm, para banheiro | m² | 0.36 | 420 | 441.85 | 151.2 | 194.7758 | 438.87
14.07 | 72116 | SINAPI | Vidro liso comum transparente esp. 3 mm colocado | m² | 0.36 | 75.44 | 62.3 | 27.1584 | 34.9855 | 81.6
SUB-TOTAL | [7 empty] | 4006.9184 | 5161.7123
15 |  |  | PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto)
15.01 | 88489 | SINAPI | Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA cor branca exterior | m² | 205.24 | 9.39 | 9.41 | 1927.2036 | 2482.6237 | 9.39
15.02 | 74145/001 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético fosco azul celeste em duas demãos(portas, janelas e suporte da caixa d`água), incluso uma demão de fundo anticorrosivo (utilização de revolver de ar comprimido) | m² | 26.32 | 16.81 | 14.04 | 442.4392 | 569.9502 | 16.81
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2369.6428 | 3052.5739
16 |  |  | TANQUE SÉPTICO
16.01 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 3.36 | 3.22 | 3.01 | 10.8192 | 13.9373 | 3.22
16.02 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de solo maior que 1,50 até 4,00 m profundidade | m3 | 5.8 | 50.95 | 47.63 | 295.51 | 380.676 | 50.95
16.03 | 94965 | SINAPI | Laje de fundo (base) executada em concreto estrutural FCK 21 Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) espessura de 8 cm. | m3 | 0.26 | 265.85 | 252.26 | 69.121 | 89.0417 | 265.85
16.04 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² sem vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual | m2 | 11.22 | 50.27 | 47.62 | 564.0294 | 726.5827 | 50.27
16.05 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 9.9 | 2.83 | 2.68 | 28.017 | 36.0915 | 2.83
16.06 | 87530 | SINAPI | Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente | m2 | 9.9 | 26.06 | 24.66 | 257.994 | 332.3479 | 26.06
16.07 | 94964 | SINAPI | Tampas em placas pré-moldadas em concreto armado FCK-18Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), espessura 10 cm | m3 | 0.34 | 258.48 | 244.74 | 87.8832 | 113.2111 | 258.48
16.08 | 90709 | SINAPI | Tubo de PVC soldável para esgoto DN 100 mm para ligação do efluente para o Sumidouro, com conexões (fornecimento e instalação) | m | 3 | 21.79 | 18.3 | 65.37 | 84.2096 | 21.79
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1378.7438 | 1776.0978
17 |  |  | SUMIDOURO
17.01 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 2.56 | 3.22 | 3.01 | 8.2432 | 10.6189 | 3.22
17.02 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de solo maior que 1,50 até 4,00 m de profundidade. | m3 | 3.28 | 50.95 | 47.63 | 167.116 | 215.2788 | 50.95
17.03 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19 cm), uma vez, com os furos dispostos radialmente | m2 | 11.91 | 50.27 | 47.62 | 598.7157 | 771.2656 | 50.27
17.04 | 94964 | SINAPI | Tampas em placas pré-moldadas em concreto armado FCK-18Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), espessura 10 cm | m3 | 0.2 | 258.48 | 244.74 | 51.696 | 66.5948 | 258.48
17.05 | 83682 | SINAPI | Fornecimento e colocação de berço de brita no 3 – camada de 50 cm | m3 | 0.47 | 96 | 89.06 | 45.12 | 58.1236 | 96
SUB-TOTAL | [7 empty] | 870.8909 | 1121.8817
18 |  |  | FOGÃO A LENHA
18.01 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), 1/2 vez (10cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (base de sustentação da laje). | m2 | 2.28 | 52.02 | 49.45 | 118.6056 | 152.7877 | 52.02
18.02 | 72131 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), de uma vez (20cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (cinzeiro do fogão). | m2 | 0.36 | 101.13 | 96.11 | 36.4068 | 46.8992 | 101.13
18.03 | 72133 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), uma e meia vez (30cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (base de sustentação da chaminé). | m2 | 0.24 | 180.17 | 170.96 | 43.2408 | 55.7028 | 180.17
18.04 | 94962 | SINAPI | Lastro de concreto magro esp=5,0 cm, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - laje do fogão | m3 | 0.05 | 220.98 | 208.29 | 11.049 | 14.2333 | 220.98
18.05 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 2.5 | 2.83 | 2.68 | 7.075 | 9.114 | 2.83
18.06 | 87530 | SINAPI | Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente | m2 | 2.85 | 26.06 | 24.66 | 74.271 | 95.6759 | 26.06
18.07 | 83624 | SINAPI | Assentamento de trempe de ferro fundido de três bocas, conforme projeto | unid. | 1 | 132.09 | 141.07 | 132.09 | 170.1583 | 132.09
18.08 | HID-TUB-170 | SETOP | Tubo cerâmico d=150 mm (para Chaminé) com conexões rejuntado com argamassa cimento e areia traço 1:3. | m | 3 | 24.75 | 24.73 | 74.25 | 95.6488 | 24.75
SUB-TOTAL | [7 empty] | 496.9882 | 640.2202
19 |  |  | LIMPEZA
19.01 | 9537 | SINAPI | Limpeza Final de Obra | m² | 36.2 | 1.97 | 1.85 | 71.314 | 91.8667 | 1.97
SUB-TOTAL | [7 empty] | 71.314 | 91.8667
19 |  |  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 38658.4517
20 |  |  | BDI% | 28.82% |  |  |  | 11141.3135
21 |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 49799.7652
JÚNIA MARIA GONÇALVES CAETANO ENGENHEIRA CIVIL CREA: 210.931/D |  |  |  | CARLOS ALBERTO MOTA DIAS PREFEITO MUNICIPAL

## 2 Quartos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
CNPJ: 01.612.494/0001-28 Fone/Fax: (38) 32288133
MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS
Planilha de Custos de Unidades Habitacionais para Controle de Doença de Chagas
Prefeitura Municipal de São João da Lagoa - MG |  |  |  | BDI (%) | Tipo de casa | Área (m²) | Área (m²) | Total de casas
Mês de referência - Agosto/2018 |  |  |  | 28.82% | 2 Quartos | 44.98 | 44.98 | 3
PREÇO (R$)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL SEM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 9.5 | 70.56 | 670.32 | 670.32 | 0 | 1.2882
1.2 | 00004083 | SINAPI | Encarregado Geral de obras com encargos complementares | H | 30 | 30.32 | 909.6 | 909.6 | 0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1579.92 | 1579.92 | 2035.2529
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.01 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza do terreno com raspagem superficial | m² | 57.95 | 3.22 | 3.01 | 186.599 | 240.3768
2.02 | 74077/003 | SINAPI | Locação convencional de obra, atravésde gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 44.98 | 4.07 | 4.77 | 183.0686 | 235.829
SUB-TOTAL | [7 empty] | 369.6676 | 476.2058
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.01 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas(baldrames) | m³ | 6.19 | 50.95 | 47.63 | 315.3805 | 406.2732
3.02 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete (valas de fundações residenciais) | m³ | 5.86 | 30.89 | 28.87 | 181.0154 | 233.184
SUB-TOTAL | [7 empty] | 496.3959 | 639.4572
4 |  |  | FUNDAÇÃO
4.01 | 74078/001 | SINAPI | Agulhamento de fundo de vala com maço de ferro com 10 Kg, com pedra de mão (h = 10 cm) | m² | 13.76 | 22.84 | 23.66 | 314.2784 | 404.8534
4.02 | 6454 | SINAPI | Embasamento em pedra rachão ou pedra de mão | m³ | 5.51 | 129.58 | 133.88 | 713.9858 | 919.7565
4.03 | 94975 | SINAPI | Camada regularizadora em concreto FCK = 15 Mpa (30 x 7 cm), traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo manual | m³ | 0.96 | 285.31 | 300.41 | 273.8976 | 352.8349
4.04 | ALV-EST-015 | SETOP | Alvenaria para baldrame em blocos de concreto cheio, concreto fck=15mpa, e armação e=20cm. (h=20 cm) | m² | 6.88 | 125.69 | 138.53 | 864.7472 | 1113.9673
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2166.909 | 2791.4122
5 |  |  | ESTRUTURA
5.01 | 74202/001 | SINAPI | Laje pré-fabricada para forro do banheiro, sobrecarga 100 Kg/m², vãos até 3,50 m/ e=8cm, com lajotas e capeamento com concreto Fck=20Mpa, 3cm, inter-eixo 38 cm, c/ escoramento (reaprov. 3 X) e ferragem negativa. | m² | 3.08 | 57.41 | 57.77 | 176.8228 | 227.7831
5.02 | 93182 | SINAPI | Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa(portas e janelas) | m | 26.2 | 21.02 | 22.28 | 550.724 | 709.4427
5.03 | 93204 | SINAPI | Cinta de amarração de alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5X10X20 cm , uma vez (Espessura 20 cm),moldada in loco, c/duas camadas, com 2 ferros ø¼"cada-corridos(baldame e respaldo) | m | 45.88 | 29.07 | 30.45 | 1333.7316 | 1718.113
5.04 | ARM-AÇO-005 | SETOP | Armadura de aço CA-50 (6,4 mm - 1/4” ), para baldrame (fornecimento/ corte/ dobra/colocação) | kg | 45.88 | 6.74 | 6.96 | 309.2312 | 398.3516
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2370.5096 | 3053.6905
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS (alvenaria de elevação)
6.01 | 87520 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² com vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual | m² | 113.13 | 49.31 | 51.9 | 5578.4403 | 7186.1468
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5578.4403 | 7186.1468
7 |  |  | COBERTURA
7.01 | 92541 | SINAPI | Estrutura para telhado em madeira de 1ª qualidade, composta por ripas, caibros e terças, para telha cerâmica capa-canal | m² | 59.39 | 49.7 | 45.95 | 2951.683 | 3802.358
7.02 | 94445 | SINAPI | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan | m² | 59.39 | 24.44 | 27.49 | 1451.4916 | 1869.8115
7.03 | 94221 | SINAPI | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento,cal e areia) | m | 8.46 | 14.05 | 14.83 | 118.863 | 153.1193
7.04 | 94224 | SINAPI | Embocamento das laterais de telhado cerâmico com argamassa traço 1:2:9 (cimento,cal e areia) | m | 22.16 | 15.4 | 14.81 | 341.264 | 439.6163
SUB-TOTAL | [7 empty] | 4863.3016 | 6264.9051
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.01 | 74131/001 | SINAPI | Quadro de distribuição geral para 3 elementos c/Tampa | unid | 1 | 50.32 | 50.51 | 50.32 | 64.8222
8.02 | 92871 | SINAPI | Caixa de passagem metálica retangular 4 x 2 cm (1,30 m do piso), completa | unid | 20 | 11.39 | 11.21 | 227.8 | 293.452
8.03 | 91854 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, de pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em paredes | m | 31.62 | 5.8 | 5.58 | 183.396 | 236.2507
8.04 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível anti- chama(fio) Ø= 2,5mm² para circuitos terminais. | m | 112.06 | 2.22 | 2.07 | 248.7732 | 320.4696
8.05 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível anti- chama(fio) Ø= 4,0mm² para circuitos terminais. | m | 42 | 3.53 | 3.28 | 148.26 | 190.9885
8.06 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A | unid. | 2 | 13.96 | 13.99 | 27.92 | 35.9665
8.07 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnetico-25 A | unid. | 1 | 13.96 | 13.99 | 13.96 | 17.9833
8.08 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples/tomada, completo | unid. | 3 | 16.84 | 16.94 | 50.52 | 65.0799
8.09 | 92000 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa | unid. | 7 | 17.78 | 17.92 | 124.46 | 160.3294
8.10 | 91993 | SINAPI | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, p/ chuveiro, incluindo suporte e placa, para chuveiro | unid. | 1 | 27.5 | 27.43 | 27.5 | 35.4255
8.11 | 3398 | SINAPI | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de 72 x 72 mm, para uso em baixa tensão | unid. | 30 | 5.67 | 4.73 | 170.1 | 219.1228
8.12 | 92029 | SINAPI | Interruptor paralelo/Tomada simples, incluindo suporte e placa | unid. | 3 | 33.86 | 34.02 | 101.58 | 130.8554
8.13 | 93040 | SINAPI | Lâmpadas fluorescentes 60W | unid. | 6 | 10.47 | 9.87 | 62.82 | 80.9247
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1437.4092 | 1851.6705
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.01 | INST-AGU-005 | SETOP | Ponto de água fria embutido, para chuveiro, caixa de descarga, lavatorio, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido soldável, inclusive conexões | unid | 5 | 71 | 81.61 | 355 | 457.311
9.02 | Composição | Composição | Suporte metálico de ferro para caixa d`água instalado (inclusive fundação) conforme projeto | unid. | 1 | 630.616 | 559.57 | 630.616 | 812.3595
9.03 | 88504 | SINAPI | Caixa d`água em polietileno 500 litros com acessórios | unid. | 1 | 500 | 526.91 | 500 | 644.1
9.04 | 89355 | SINAPI | Tubo PVC soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 12 | 10.95 | 11.53 | 131.4 | 169.2695
9.05 | 89356 | SINAPI | Tubo PVC soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 6 | 12.81 | 13.65 | 76.86 | 99.0111
9.06 | 89987 | SINAPI | Registro gaveta ¾ com acabamento | unid | 1 | 52.47 | 48.75 | 52.47 | 67.5919
9.07 | 89353 | SINAPI | Registro gaveta ¾ bruto latão rosqueável instalado | unid | 1 | 24.1 | 22.76 | 24.1 | 31.0456
9.08 | 89352 | SINAPI | Registro gaveta ¹/2 bruto latão rosqueável instalado | unid | 2 | 23.15 | 21.89 | 46.3 | 59.6437
9.09 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão ¾ com acabamento e cano cromado para chuveiro | unid | 1 | 49.92 | 46.44 | 49.92 | 64.3069
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1866.666 | 2404.6391
10 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.01 | INST-ESG-005 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 40 mm com conexões (para lavatório e ralo sifonado) | unid. | 2 | 46.67 | 48.76 | 93.34 | 120.2406
10.02 | INST-ESG-010 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 50 mm com conexões (para pia de cozinha e tanque de lavar roupa) | unid. | 2 | 65.41 | 71.05 | 130.82 | 168.5223
10.03 | INST-ESG-015 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 100 mm com conexões (para vaso sanitário) | unid. | 1 | 65.62 | 71.24 | 65.62 | 84.5317
10.04 | HID-SIF-025 | SETOP | Caixa de gordura, com tampa, PVC 250x230x 75 mm | unid. | 1 | 66.2 | 66.52 | 66.2 | 85.2788
10.05 | 89708 | SINAPI | Caixa sinfonada 150x185x50 mm | unid. | 1 | 44.83 | 40.9 | 44.83 | 57.75
10.06 | 74166/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60X60X60 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia - traço: 1:4) com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C - Escavação e confecção | unid. | 3 | 180.57 | 117.16 | 541.71 | 697.8308
SUB-TOTAL | [7 empty] | 942.52 | 1214.1543
11 |  |  | INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS
11.01 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário louça branca, incluindo caixa acoplada, fornecimento e instalação | unid. | 1 | 352.89 | 396.43 | 352.89 | 454.5929
11.02 | 9535 | SINAPI | Chuveiro eletrico popular, c/ braço de aluminio, instalado | und. | 1 | 62.71 | 59.55 | 62.71 | 80.783
11.03 | 86943 | SINAPI | Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid. | 1 | 164 | 172.94 | 164 | 211.2648
11.04 | 86934 | SINAPI | Pia de cozinha em granitina de 1,20m inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid | 1 | 266.67 | 236.43 | 266.67 | 343.5243
11.05 | 86929 | SINAPI | Fornecimento e instalação de tanque de lavar roupas em marmorite sintético, válvula em plástico branco 1 1/4" x 1 1/2", sifão plástico tipo copo 1 1/4"e torneira de metal cromado | unid | 1 | 201.41 | 168.37 | 201.41 | 259.4564
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1047.68 | 1349.6214
12 |  |  | REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC)
12.01 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 228.26 | 2.64 | 2.68 | 602.6064 | 776.2776
12.02 | 87530 | SINAPI | Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente, com uso de taliscas | m2 | 228.26 | 23.45 | 24.66 | 5352.697 | 6895.3443
12.03 | 87271 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes esmaltada com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25X35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5,0 m² a meia altura de paredes | m² | 11.28 | 50.55 | 57.52 | 570.204 | 734.5368
12.04 | 87270 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes esmaltada com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25X35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5,0 m² a meia altura de paredes, com rejuntamento em cimento branco, sobre a pia e o tanque, com altura de 0,60 m de altura (2 FIADAS). | m² | 2.88 | 53.8 | 60.17 | 154.944 | 199.5989
12.05 | 87893 | SINAPI | Barrado chapiscado externo, aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 , preparo manual, com altura de 80 cm. | m² | 20.26 | 4.09 | 4.25 | 82.8634 | 106.7446
SUB-TOTAL | [7 empty] | 6763.3148 | 8712.5021
13 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.01 | 94107 | SINAPI | Lastro com preparo de fundo, com camada de brita, lançamento manual | m³ | 2.6 | 150 | 151.48 | 390 | 502.398
13.02 | 95241 | SINAPI | Execução de contrapiso interno com lastro de concreto não estrutural, espessura = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento. | m² | 36.94 | 16.17 | 16.97 | 597.3198 | 769.4674
13.03 | 87249 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45X45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². | m² | 36.94 | 39.85 | 33.76 | 1472.059 | 1896.3064
13.04 | 94996 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado | m² | 15.07 | 68.18 | 68.02 | 1027.4726 | 1323.5902
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3486.8514 | 4491.762
14 |  |  | ESQUADRIAS
14.01 | SER-POR-010 | SETOP | Porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada 60 x 2,10 cm | unid. | 1 | 320 | 349.38 | 320 | 412.224
14.02 | SER-POR-015 | SETOP | Porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada 80 x 2,10 cm | unid. | 4 | 360 | 389.38 | 1440 | 1855.008
14.03 | 91307 | SINAPI | Fechadura de embutir completa para portas internas padrão de acabamento popular | unid. | 5 | 47.49 | 48.84 | 237.45 | 305.8831
14.04 | 74047/002 | SINAPI | Dobradiça em aço zincado 3" X 21/2", E=1,9 a 2 mm, cromado ou zincado, com parafusos | unid. | 15 | 29.05 | 33.41 | 435.75 | 561.3332
14.05 | 94559 | SINAPI | Janela de ferro, chapa metálica, 150 x 100cm, correr, veneziana | m² | 6 | 420 | 441.85 | 2520 | 3246.264
14.06 | 94559 | SINAPI | Janela de aço basculante 60 x 60cm, para banheiro | m² | 0.36 | 420 | 441.85 | 151.2 | 194.7758
14.07 | 72116 | SINAPI | Vidro liso comum transparente esp. 3 mm colocado | m² | 0.36 | 75.44 | 62.3 | 27.1584 | 34.9855
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5131.5584 | 6610.4735
15 |  |  | PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto)
15.01 | 88489 | SINAPI | Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA cor branca exterior | m² | 228.26 | 9.39 | 9.41 | 2143.3614 | 2761.0782
15.02 | 74145/001 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético fosco azul celeste em duas demãos(portas, janelas e suporte da caixa d`água ), incluso uma demão de fundo anticorrosivo (utilização de revolver de ar comprimido) | m² | 32.68 | 16.81 | 14.04 | 549.3508 | 707.6737
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2692.7122 | 3468.7519
16 |  |  | TANQUE SÉPTICO
16.01 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 3.36 | 3.22 | 3.01 | 10.8192 | 13.9373
16.02 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de solo maior que 1,50 até 4,00 m profundidade | m3 | 5.8 | 50.95 | 47.63 | 295.51 | 380.676
16.03 | 94965 | SINAPI | Laje de fundo (base) executada em concreto estrutural FCK 21 Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) espessura de 8 cm. | m3 | 0.26 | 265.85 | 252.26 | 69.121 | 89.0417
16.04 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² sem vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual | m2 | 11.22 | 50.27 | 47.62 | 564.0294 | 726.5827
16.05 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 9.9 | 2.83 | 2.68 | 28.017 | 36.0915
16.06 | 87530 | SINAPI | Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente | m2 | 9.9 | 26.06 | 24.66 | 257.994 | 332.3479
16.07 | 94964 | SINAPI | Tampas em placas pré-moldadas em concreto armado FCK-18Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), espessura 10 cm | m3 | 0.34 | 258.48 | 244.74 | 87.8832 | 113.2111
16.08 | 90709 | SINAPI | Tubo de PVC soldável para esgoto DN 100 mm para ligação do efluente para o Sumidouro, com conexões (fornecimento e instalação) | m | 3 | 21.79 | 18.3 | 65.37 | 84.2096
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1378.7438 | 1776.0978
17 |  |  | SUMIDOURO
17.01 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 2.56 | 3.22 | 3.01 | 8.2432 | 10.6189
17.02 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de solo maior que 1,50 até 4,00 m de profundidade. | m3 | 3.28 | 50.95 | 47.63 | 167.116 | 215.2788
17.03 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19 cm), uma vez, com os furos dispostos radialmente | m2 | 11.91 | 50.27 | 47.62 | 598.7157 | 771.2656
17.04 | 94964 | SINAPI | Tampas em placas pré-moldadas em concreto armado FCK-18Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), espessura 10 cm | m3 | 0.2 | 258.48 | 244.74 | 51.696 | 66.5948
17.05 | 83682 | SINAPI | Fornecimento e colocação de berço de brita no 3 – camada de 50 cm | m3 | 0.47 | 96 | 89.06 | 45.12 | 58.1236
SUB-TOTAL | [7 empty] | 870.8909 | 1121.8817
18 |  |  | FOGÃO A LENHA
18.01 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), 1/2 vez (10cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (base de sustentação da laje). | m2 | 2.28 | 52.02 | 49.45 | 118.6056 | 152.7877
18.02 | 72131 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), de uma vez (20cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (cinzeiro do fogão). | m2 | 0.36 | 101.13 | 96.11 | 36.4068 | 46.8992
18.03 | 72133 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), uma e meia vez (30cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (base de sustentação da chaminé). | m2 | 0.24 | 180.17 | 170.96 | 43.2408 | 55.7028
18.04 | 94962 | SINAPI | Lastro de concreto magro esp=5,0 cm, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - laje do fogão | m3 | 0.05 | 220.98 | 208.29 | 11.049 | 14.2333
18.05 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 2.5 | 2.83 | 2.68 | 7.075 | 9.114
18.06 | 87530 | SINAPI | Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamassa, aplicada manualmente | m2 | 2.85 | 26.06 | 24.66 | 74.271 | 95.6759
18.07 | 83624 | SINAPI | Assentamento de trempe de ferro fundido de três bocas, conforme projeto | unid. | 1 | 132.09 | 141.07 | 132.09 | 170.1583
18.08 | HID-TUB-170 | SETOP | Tubo cerâmico d=150 mm (para Chaminé) com conexões rejuntado com argamassa cimento e areia traço 1:3. | m | 3 | 24.75 | 24.73 | 74.25 | 95.6488
SUB-TOTAL | [7 empty] | 496.9882 | 640.2202
19 |  |  | LIMPEZA
19.01 | 9537 | SINAPI | Limpeza Final de Obra | m² | 44.98 | 1.97 | 1.85 | 88.6106 | 114.1482
SUB-TOTAL | [7 empty] | 88.6106 | 114.1482
20 |  |  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 43629.0895
20 |  |  | BDI% | 28.82% |  |  |  | 12573.8446
21 |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 56202.9341
JÚNIA MARIA GONÇALVES CAETANO ENGENHEIRA CIVIL CREA: 210.931/D |  |  |  | CARLOS ALBERTO MOTA DIAS PREFEITO MUNICIPAL

## 3 Quartos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
CNPJ: 01.612.494/0001-28 Fone/Fax: (38) 32288133
MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS
Planilha de Custos de Unidades Habitacionais para Controle de Doença de Chagas
Prefeitura Municipal de São João da Lagoa - MG |  |  |  | BDI (%) | Tipo de casa | Área (m²) | Área (m²) | Total de casas
Mês de referência - Agosto/2018 |  |  |  | 28.82% | 3 Quartos | 49.98 | 49.98 | 3
PREÇO (R$)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL SEM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$) | 1.2882
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 9.5 | 70.56 | 670.32 | 670.32 | 863.5062
1.2 | 00004083 | SINAPI | Encarregado Geral de obras com encargos complementares | H | 30 | 30.32 | 909.6 | 909.6 | 1171.7467
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1579.92 | 1579.92 | 2035.2529
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.01 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza do terreno com raspagem superficial | m² | 63.71 | 3.22 | 3.01 | 205.1462 | 264.2693
2.02 | 74077/003 | SINAPI | Locação convencional de obra, atravésde gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 49.98 | 4.07 | 4.77 | 203.4186 | 262.0438
SUB-TOTAL | [7 empty] | 408.5648 | 526.3132
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.01 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas(baldrames) | m³ | 7.02 | 50.95 | 47.63 | 357.669 | 460.7492
3.02 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete (valas de fundações residenciais) | m³ | 6.5 | 30.89 | 28.87 | 200.785 | 258.6512
SUB-TOTAL | [7 empty] | 558.454 | 719.4004
4 |  |  | FUNDAÇÃO
4.01 | 74078/001 | SINAPI | Agulhamento de fundo de vala com maço de ferro com 10 Kg, com pedra de mão (h = 10 cm) | m² | 15.6 | 22.84 | 23.66 | 356.304 | 458.9908
4.02 | 6454 | SINAPI | Embasamento em pedra rachão ou pedra de mão | m³ | 6.24 | 129.58 | 133.88 | 808.5792 | 1041.6117
4.03 | 94975 | SINAPI | Camada regularizadora em concreto FCK = 15 Mpa (30 x 7 cm), traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo manual | m³ | 1.09 | 285.31 | 300.41 | 310.9879 | 400.6146
4.04 | ALV-EST-015 | SETOP | Alvenaria para baldrame em blocos de concreto cheio, concreto fck=15mpa, e armação e=20cm. (h=20 cm) | m² | 7.8 | 125.69 | 90.52 | 980.382 | 1262.9281
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2456.2531 | 3164.1452
5 |  |  | ESTRUTURA
5.01 | 74202/001 | SINAPI | Laje pré-fabricada para forro do banheiro, sobrecarga 100 Kg/m², vãos até 3,50 m/ e=8cm, com lajotas e capeamento com concreto Fck=20Mpa, 3cm, inter-eixo 38 cm, c/ escoramento (reaprov. 3 X) e ferragem negativa. | m² | 3.08 | 57.41 | 57.77 | 176.8228 | 227.7831
5.02 | 93182 | SINAPI | Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa(portas e janelas) | m | 31.8 | 21.02 | 22.28 | 668.436 | 861.0793
5.03 | 93204 | SINAPI | Cinta de amarração de alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5X10X20 cm , uma vez (Espessura 20 cm),moldada in loco, c/duas camadas, com 2 ferros ø¼"cada-corridos(baldame e respaldo) | m | 52 | 29.07 | 30.45 | 1511.64 | 1947.2946
5.04 | ARM-AÇO-005 | SETOP | Armadura de aço CA-50 (6,4 mm - 1/4” ), para baldrame (fornecimento/ corte/ dobra/colocação) | kg | 52 | 6.74 | 6.96 | 350.48 | 451.4883
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2707.3788 | 3487.6454
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS (alvenaria de elevação)
6.01 | 87520 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² com vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual | m² | 132.03 | 49.31 | 51.9 | 6510.3993 | 8386.6964
SUB-TOTAL | [7 empty] | 6510.3993 | 8386.6964
7 |  |  | COBERTURA
7.01 | 92541 | SINAPI | Estrutura para telhado em madeira de 1ª qualidade, composta por ripas, caibros e terças, para telha cerâmica capa-canal | m² | 65.25 | 49.7 | 45.95 | 3242.925 | 4177.536
7.02 | 94445 | SINAPI | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan | m² | 65.25 | 24.44 | 27.49 | 1594.71 | 2054.3054
7.03 | 94221 | SINAPI | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento,cal e areia) | m | 9.3 | 14.05 | 14.83 | 130.665 | 168.3227
7.04 | 94224 | SINAPI | Embocamento das laterais de telhado cerâmico com argamassa traço 1:2:9 (cimento,cal e areia) | m | 23 | 15.4 | 14.81 | 354.2 | 456.2804
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5322.5 | 6856.4445
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.01 | 74131/001 | SINAPI | Quadro de distribuição geral para 3 elementos c/Tampa | unid | 1 | 50.32 | 50.51 | 50.32 | 64.8222
8.02 | 92871 | SINAPI | Caixa de passagem metálica retangular 4 x 2 cm (1,30 m do piso), completa | unid | 17 | 11.39 | 11.21 | 193.63 | 249.4342
8.03 | 91854 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, de pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em paredes | m | 20.03 | 5.8 | 5.58 | 116.174 | 149.6553
8.04 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível anti- chama(fio) Ø= 2,5mm² para circuitos terminais. | m | 123.24 | 2.22 | 2.07 | 273.5928 | 352.4422
8.05 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível anti- chama(fio) Ø= 4,0mm² para circuitos terminais. | m | 42 | 3.53 | 3.28 | 148.26 | 190.9885
8.06 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A | unid. | 2 | 13.96 | 13.99 | 27.92 | 35.9665
8.07 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnetico-25 A | unid. | 1 | 13.96 | 13.99 | 13.96 | 17.9833
8.08 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples/tomada, completo | unid. | 4 | 16.84 | 16.94 | 67.36 | 86.7732
8.09 | 92000 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa | unid. | 8 | 17.78 | 17.92 | 142.24 | 183.2336
8.10 | 91993 | SINAPI | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, p/ chuveiro, incluindo suporte e placa, para chuveiro | unid. | 1 | 27.5 | 27.43 | 27.5 | 35.4255
8.11 | 3398 | SINAPI | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de 72 x 72 mm, para uso em baixa tensão | unid. | 36 | 5.67 | 4.73 | 204.12 | 262.9474
8.12 | 92029 | SINAPI | Interruptor paralelo/Tomada simples, incluindo suporte e placa | unid. | 3 | 33.86 | 34.02 | 101.58 | 130.8554
8.13 | 93040 | SINAPI | Lâmpadas fluorescentes 60W | unid. | 7 | 10.47 | 9.87 | 73.29 | 94.4122
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1439.9468 | 1854.9395
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.01 | INST-AGU-005 | SETOP | Ponto de água fria embutido, para chuveiro, caixa de descarga, lavatorio, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido soldável, inclusive conexões | unid | 5 | 71 | 81.61 | 355 | 457.311
9.02 | Composição | Composição | Suporte metálico de ferro para caixa d`água instalado (inclusive fundação) conforme projeto | unid. | 1 | 630.616 | 559.57 | 630.616 | 812.3595
9.03 | 88504 | SINAPI | Caixa d`água em polietileno 500 litros com acessórios | unid. | 1 | 500 | 526.91 | 500 | 644.1
9.04 | 89355 | SINAPI | Tubo PVC soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 12 | 10.95 | 11.53 | 131.4 | 169.2695
9.05 | 89356 | SINAPI | Tubo PVC soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 6 | 12.81 | 13.65 | 76.86 | 99.0111
9.06 | 89987 | SINAPI | Registro gaveta ¾ com acabamento | unid | 1 | 52.47 | 48.75 | 52.47 | 67.5919
9.07 | 89353 | SINAPI | Registro gaveta ¾ bruto latão rosqueável instalado | unid | 1 | 24.1 | 22.76 | 24.1 | 31.0456
9.08 | 89352 | SINAPI | Registro gaveta ¹/2 bruto latão rosqueável instalado | unid | 2 | 23.15 | 21.89 | 46.3 | 59.6437
9.09 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão ¾ com acabamento e cano cromado para chuveiro | unid | 1 | 49.92 | 46.44 | 49.92 | 64.3069
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1866.666 | 2404.6391
10 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.01 | INST-ESG-005 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 40 mm com conexões (para lavatório e ralo sifonado) | unid. | 2 | 46.67 | 48.76 | 93.34 | 120.2406
10.02 | INST-ESG-010 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 50 mm com conexões (para pia de cozinha e tanque de lavar roupa) | unid. | 2 | 65.41 | 71.05 | 130.82 | 168.5223
10.03 | INST-ESG-015 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 100 mm com conexões (para vaso sanitário) | unid. | 1 | 65.62 | 71.24 | 65.62 | 84.5317
10.04 | HID-SIF-025 | SETOP | Caixa de gordura, com tampa, PVC 250x230x 75 mm | unid. | 1 | 66.2 | 66.52 | 66.2 | 85.2788
10.05 | 89708 | SINAPI | Caixa sinfonada 150x185x50 mm | unid. | 1 | 44.83 | 40.9 | 44.83 | 57.75
10.06 | 74166/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60X60X60 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia - traço: 1:4) com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C - Escavação e confecção | unid. | 3 | 180.57 | 117.16 | 541.71 | 697.8308
SUB-TOTAL | [7 empty] | 942.52 | 1214.1543
11 |  |  | INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS
11.01 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário louça branca, incluindo caixa acoplada, fornecimento e instalação | unid. | 1 | 352.89 | 396.43 | 352.89 | 454.5929
11.02 | 9535 | SINAPI | Chuveiro eletrico popular, c/ braço de aluminio, instalado | und. | 1 | 62.71 | 59.55 | 62.71 | 80.783
11.03 | 86943 | SINAPI | Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid. | 1 | 164 | 172.94 | 164 | 211.2648
11.04 | 86934 | SINAPI | Pia de cozinha em granitina de 1,20m inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid | 1 | 266.67 | 236.43 | 266.67 | 343.5243
11.05 | 86929 | SINAPI | Fornecimento e instalação de tanque de lavar roupas em marmorite sintético, válvula em plástico branco 1 1/4" x 1 1/2", sifão plástico tipo copo 1 1/4"e torneira de metal cromado | unid | 1 | 201.41 | 168.37 | 201.41 | 259.4564
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1047.68 | 1349.6214
12 |  |  | REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC)
12.01 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 266.07 | 2.64 | 2.68 | 702.4248 | 904.8636
12.02 | 87530 | SINAPI | Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente, com uso de taliscas | m2 | 266.07 | 23.45 | 24.66 | 6239.3415 | 8037.5197
12.03 | 87271 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes esmaltada com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25X35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5,0 m² a meia altura de paredes | m² | 11.28 | 50.55 | 57.52 | 570.204 | 734.5368
12.04 | 87270 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes esmaltada com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25X35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5,0 m² a meia altura de paredes, com rejuntamento em cimento branco, sobre a pia e o tanque, com altura de 0,60 m de altura (2 FIADAS). | m² | 2.88 | 53.8 | 60.17 | 154.944 | 199.5989
12.05 | 87893 | SINAPI | Barrado chapiscado externo, aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 , preparo manual, com altura de 80 cm. | m² | 21.56 | 4.09 | 4.25 | 88.1804 | 113.594
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7755.0947 | 9990.113
13 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.01 | 94107 | SINAPI | Lastro com preparo de fundo, com camada de brita, lançamento manual | m³ | 2.85 | 150 | 151.48 | 427.5 | 550.7055
13.02 | 95241 | SINAPI | Execução de contrapiso interno com lastro de concreto não estrutural, espessura = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento. | m² | 41.25 | 16.17 | 16.97 | 667.0125 | 859.2455
13.03 | 87249 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45X45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². | m² | 41.25 | 39.85 | 33.76 | 1643.8125 | 2117.5593
13.04 | 94996 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado | m² | 15.83 | 68.18 | 68.02 | 1079.2894 | 1390.3406
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3817.6144 | 4917.8509
14 |  |  | ESQUADRIAS
14.01 | SER-POR-010 | SETOP | Porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada 60 x 2,10 cm | unid. | 1 | 320 | 349.38 | 320 | 412.224
14.02 | SER-POR-015 | SETOP | Porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada 80 x 2,10 cm | unid. | 5 | 360 | 389.38 | 1800 | 2318.76
14.03 | 91307 | SINAPI | Fechadura de embutir completa para portas internas padrão de acabamento popular | unid. | 6 | 47.49 | 48.84 | 284.94 | 367.0597
14.04 | 74047/002 | SINAPI | Dobradiça em aço zincado 3" X 21/2", E=1,9 a 2 mm, cromado ou zincado, com parafusos | unid. | 18 | 29.05 | 33.41 | 522.9 | 673.5998
14.05 | 94559 | SINAPI | Janela de ferro, chapa metálica, 150 x 100cm, correr, veneziana | m² | 7.5 | 420 | 441.85 | 3150 | 4057.83
14.06 | 94559 | SINAPI | Janela de aço basculante 60 x 60cm, para banheiro | m² | 0.36 | 420 | 441.85 | 151.2 | 194.7758
14.07 | 72116 | SINAPI | Vidro liso comum transparente esp. 3 mm colocado | m² | 0.36 | 75.44 | 62.3 | 27.1584 | 34.9855
SUB-TOTAL | [7 empty] | 6256.1984 | 8059.2348
15 |  |  | PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto)
15.01 | 88489 | SINAPI | Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA cor branca exterior | m² | 266.07 | 9.39 | 9.41 | 2498.3973 | 3218.4354
15.02 | 74145/001 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético fosco azul celeste em duas demãos(portas, janelas e suporte da caixa d`água ), incluso uma demão de fundo anticorrosivo (utilização de revolver de ar comprimido) | m² | 39.04 | 16.81 | 14.04 | 656.2624 | 845.3972
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3154.6597 | 4063.8326
16 |  |  | TANQUE SÉPTICO
16.01 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 6.55 | 3.22 | 3.01 | 21.091 | 27.1694
16.02 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de solo maior que 1,50 até 4,00 m profundidade | m3 | 11.65 | 50.95 | 47.63 | 593.5675 | 764.6337
16.03 | 94965 | SINAPI | Laje de fundo (base) executada em concreto estrutural FCK 21 Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) espessura de 8 cm. | m3 | 0.52 | 265.85 | 252.26 | 138.242 | 178.0833
16.04 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² sem vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual | m2 | 16.83 | 50.27 | 47.62 | 846.0441 | 1089.874
16.05 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 15.3 | 2.83 | 2.68 | 43.299 | 55.7778
16.06 | 87530 | SINAPI | Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente | m2 | 15.3 | 26.06 | 24.66 | 398.718 | 513.6285
16.07 | 94964 | SINAPI | Tampas em placas pré-moldadas em concreto armado FCK-18Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), espessura 10 cm | m3 | 0.65 | 258.48 | 244.74 | 168.012 | 216.4331
16.08 | 90709 | SINAPI | Tubo de PVC soldável para esgoto DN 100 mm para ligação do efluente para o Sumidouro, com conexões (fornecimento e instalação) | m | 3 | 21.79 | 18.3 | 65.37 | 84.2096
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2274.3436 | 2929.8094
17 |  |  | SUMIDOURO
17.01 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 4.41 | 3.22 | 3.01 | 14.2002 | 18.2927
17.02 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de solo maior que 1,50 até 4,00 m de profundidade. | m3 | 6.93 | 50.95 | 47.63 | 353.0835 | 454.8422
17.03 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19 cm), uma vez, com os furos dispostos radialmente | m2 | 17.33 | 50.27 | 47.62 | 871.1791 | 1122.2529
17.04 | 94964 | SINAPI | Tampas em placas pré-moldadas em concreto armado FCK-18Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), espessura 10 cm | m3 | 0.35 | 258.48 | 244.74 | 90.468 | 116.5409
17.05 | 83682 | SINAPI | Fornecimento e colocação de berço de brita no 3 – camada de 50 cm | m3 | 1 | 96 | 89.06 | 96 | 123.6672
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1424.9308 | 1835.5959
18 |  |  | FOGÃO A LENHA
18.01 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), 1/2 vez (10cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (base de sustentação da laje). | m2 | 2.28 | 52.02 | 49.45 | 118.6056 | 152.7877
18.02 | 72131 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), de uma vez (20cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (cinzeiro do fogão). | m2 | 0.36 | 101.13 | 96.11 | 36.4068 | 46.8992
18.03 | 72133 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), uma e meia vez (30cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (base de sustentação da chaminé). | m2 | 0.24 | 180.17 | 170.96 | 43.2408 | 55.7028
18.04 | 94962 | SINAPI | Lastro de concreto magro esp=5,0 cm, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - laje do fogão | m3 | 0.05 | 220.98 | 208.29 | 11.049 | 14.2333
18.05 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 2.5 | 2.83 | 2.68 | 7.075 | 9.114
18.06 | 87530 | SINAPI | Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente | m2 | 2.85 | 26.06 | 24.66 | 74.271 | 95.6759
18.07 | 83624 | SINAPI | Assentamento de trempe de ferro fundido de três bocas, conforme projeto | unid. | 1 | 132.09 | 141.07 | 132.09 | 170.1583
18.08 | HID-TUB-170 | SETOP | Tubo cerâmico d=150 mm (para Chaminé) com conexões rejuntado com argamassa cimento e areia traço 1:3. | m | 3 | 24.75 | 24.73 | 74.25 | 95.6488
SUB-TOTAL | [7 empty] | 496.9882 | 640.2202
19 |  |  | LIMPEZA
19.01 | 9537 | SINAPI | Limpeza Final de Obra | m² | 49.98 | 1.97 | 1.85 | 98.4606 | 126.8369
SUB-TOTAL | [7 empty] | 98.4606 | 126.8369
20 |  |  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 48538.6532
20 |  |  | BDI% | 28.82% |  |  |  | 13988.7742
21 |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 62527.4274
JÚNIA MARIA GONÇALVES CAETANO ENGENHEIRA CIVIL CREA: 210.931/D |  |  |  | CARLOS ALBERTO MOTA DIAS PREFEITO MUNICIPAL

## 3 Quat. - Banh.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
CNPJ: 01.612.494/0001-28 Fone/Fax: (38) 32288133
MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS
Planilha de Custos de Unidades Habitacionais para Controle de Doença de Chagas
Prefeitura Municipal de São João da Lagoa - MG |  |  |  | BDI (%) | Tipo de casa | Área (m²) | Área (m²) | Total de casas
3 quartos sem banheiro |  |  | Mês de referência - Agosto/2018 | 28.82% | 3 Quartos | 49.98 | 49.98 | 2
PREÇO (R$)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL SEM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 9.5 | 70.56 | 670.32 | 670.32 | 863.5062 | 1.2882
1.2 | 00004083 | SINAPI | Encarregado Geral de obras com encargos complementares | H | 30 | 30.32 | 909.6 | 909.6 | 1171.7467
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1579.92 | 1579.92 | 2035.2529
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.01 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza do terreno com raspagem superficial | m² | 63.71 | 3.22 | 3.01 | 205.1462 | 264.2693
2.02 | 74077/003 | SINAPI | Locação convencional de obra, atravésde gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 49.98 | 4.07 | 4.77 | 203.4186 | 262.0438
SUB-TOTAL | [7 empty] | 408.5648 | 526.3132
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.01 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas(baldrames) | m³ | 7.02 | 50.95 | 47.63 | 357.669 | 460.7492
3.02 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete (valas de fundações residenciais) | m³ | 6.5 | 30.89 | 28.87 | 200.785 | 258.6512
SUB-TOTAL | [7 empty] | 558.454 | 719.4004
4 |  |  | FUNDAÇÃO
4.01 | 74078/001 | SINAPI | Agulhamento de fundo de vala com maço de ferro com 10 Kg, com pedra de mão (h = 10 cm) | m² | 15.6 | 22.84 | 23.66 | 356.304 | 458.9908
4.02 | 6454 | SINAPI | Embasamento em pedra rachão ou pedra de mão | m³ | 6.24 | 129.58 | 133.88 | 808.5792 | 1041.6117
4.03 | 94975 | SINAPI | Camada regularizadora em concreto FCK = 15 Mpa (30 x 7 cm), traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo manual | m³ | 1.09 | 285.31 | 300.41 | 310.9879 | 400.6146
4.04 | ALV-EST-015 | SETOP | Alvenaria para baldrame em blocos de concreto cheio, concreto fck=15mpa, e armação e=20cm. (h=20 cm) | m² | 7.8 | 125.69 | 138.53 | 980.382 | 1262.9281
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2456.2531 | 3164.1452
5 |  |  | ESTRUTURA
5.01 | 74202/001 | SINAPI | Laje pré-fabricada para forro do banheiro, sobrecarga 100 Kg/m², vãos até 3,50 m/ e=8cm, com lajotas e capeamento com concreto Fck=20Mpa, 3cm, inter-eixo 38 cm, c/ escoramento (reaprov. 3 X) e ferragem negativa. | m² | 0 |  | 57.77 | 0 | 0
5.02 | 93182 | SINAPI | Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa(portas e janelas) | m | 31.8 | 21.02 | 22.28 | 668.436 | 861.0793
5.03 | 93204 | SINAPI | Cinta de amarração de alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5X10X20 cm , uma vez (Espessura 20 cm),moldada in loco, c/duas camadas, com 2 ferros ø¼"cada-corridos(baldame e respaldo) | m | 52 | 29.07 | 30.45 | 1511.64 | 1947.2946
5.04 | ARM-AÇO-005 | SETOP | Armadura de aço CA-50 (6,4 mm - 1/4” ), para baldrame (fornecimento/ corte/ dobra/colocação) | kg | 52 | 6.74 | 6.96 | 350.48 | 451.4883
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2530.556 | 3259.8622
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS (alvenaria de elevação)
6.01 | 87520 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² com vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual | m² | 124.16 | 49.31 | 51.9 | 6122.3296 | 7886.785
SUB-TOTAL | [7 empty] | 6122.3296 | 7886.785
7 |  |  | COBERTURA
7.01 | 92541 | SINAPI | Estrutura para telhado em madeira de 1ª qualidade, composta por ripas, caibros e terças, para telha cerâmica capa-canal | m² | 65.25 | 49.7 | 45.95 | 3242.925 | 4177.536
7.02 | 94445 | SINAPI | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan | m² | 65.25 | 24.44 | 27.49 | 1594.71 | 2054.3054
7.03 | 94221 | SINAPI | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento,cal e areia) | m | 9.3 | 14.05 | 14.83 | 130.665 | 168.3227
7.04 | 94224 | SINAPI | Embocamento das laterais de telhado cerâmico com argamassa traço 1:2:9 (cimento,cal e areia) | m | 23 | 15.4 | 14.81 | 354.2 | 456.2804
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5322.5 | 6856.4445
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.01 | 74131/001 | SINAPI | Quadro de distribuição geral para 3 elementos c/Tampa | unid | 1 | 50.32 | 50.51 | 50.32 | 64.8222
8.02 | 92871 | SINAPI | Caixa de passagem metálica retangular 4 x 2 cm (1,30 m do piso), completa | unid | 16 | 11.39 | 11.21 | 182.24 | 234.7616
8.03 | 91854 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, de pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em paredes | m | 20.03 | 5.8 | 5.58 | 116.174 | 149.6553
8.04 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível anti- chama(fio) Ø= 2,5mm² para circuitos terminais. | m | 123.24 | 2.22 | 2.07 | 273.5928 | 352.4422
8.05 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível anti- chama(fio) Ø= 4,0mm² para circuitos terminais. | m | 0 |  | 3.28 | 0 | 0
8.06 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A | unid. | 2 | 13.96 | 13.99 | 27.92 | 35.9665
8.07 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnetico-25 A | unid. | 0 |  | 13.99 | 0 | 0
8.08 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples/tomada, completo | unid. | 4 | 16.84 | 16.94 | 67.36 | 86.7732
8.09 | 92000 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa | unid. | 8 | 17.78 | 17.92 | 142.24 | 183.2336
8.10 | 91993 | SINAPI | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, p/ chuveiro, incluindo suporte e placa, para chuveiro | unid. | 0 |  | 27.43 | 0 | 0
8.11 | 3398 | SINAPI | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de 72 x 72 mm, para uso em baixa tensão | unid. | 35 | 5.67 | 4.73 | 198.45 | 255.6433
8.12 | 92029 | SINAPI | Interruptor paralelo/Tomada simples, incluindo suporte e placa | unid. | 3 | 33.86 | 34.02 | 101.58 | 130.8554
8.13 | 93040 | SINAPI | Lâmpadas fluorescentes 60W | unid. | 6 | 10.47 | 9.87 | 62.82 | 80.9247
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1222.6968 | 1575.078
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.01 | INST-AGU-005 | SETOP | Ponto de água fria embutido, para chuveiro, caixa de descarga, lavatorio, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido soldável, inclusive conexões | unid | 0 |  | 81.61 | 0 | 0
9.02 | Composição | Composição | Suprte metálico de ferro para caixa d`água instalado (inclusive fundação) conforme projeto | unid. | 0 |  | 559.57 | 0 | 0
9.03 | 88504 | SINAPI | Caixa d`água em polietileno 500 litros com acessórios | unid. | 0 |  | 526.91 | 0 | 0
9.04 | 89355 | SINAPI | Tubo PVC soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 0 |  | 11.53 | 0 | 0
9.05 | 89356 | SINAPI | Tubo PVC soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 0 |  | 13.65 | 0 | 0
9.06 | 89987 | SINAPI | Registro gaveta ¾ com acabamento | unid | 0 |  | 48.75 | 0 | 0
9.07 | 89353 | SINAPI | Registro gaveta ¾ bruto latão rosqueável instalado | unid | 0 |  | 22.76 | 0 | 0
9.08 | 89352 | SINAPI | Registro gaveta ¹/2 bruto latão rosqueável instalado | unid | 0 |  | 21.89 | 0 | 0
9.09 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão ¾ com acabamento e cano cromado para chuveiro | unid | 0 |  | 46.44 | 0 | 0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
10 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.01 | INST-ESG-005 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 40 mm com conexões (para lavatório e ralo sifonado) | unid. | 0 |  | 48.76 | 0 | 0
10.02 | INST-ESG-010 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 50 mm com conexões (para pia de cozinha e tanque de lavar roupa) | unid. | 0 |  | 71.05 | 0 | 0
10.03 | INST-ESG-015 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 100 mm com conexões (para vaso sanitário) | unid. | 0 |  | 71.24 | 0 | 0
10.04 | HID-SIF-025 | SETOP | Caixa de gordura, com tampa, PVC 250x230x 75 mm | unid. | 0 |  | 66.52 | 0 | 0
10.05 | 89708 | SINAPI | Caixa sinfonada 150x185x50 mm | unid. | 0 |  | 40.9 | 0 | 0
10.06 | 74166/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60X60X60 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia - traço: 1:4) com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C - Escavação e confecção | unid. | 0 |  | 117.16 | 0 | 0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
11 |  |  | INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS
11.01 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário louça branca, incluindo caixa acoplada, fornecimento e instalação | unid. | 0 |  | 396.43 | 0 | 0
11.02 | 9535 | SINAPI | Chuveiro eletrico popular, c/ braço de aluminio, instalado | und. | 0 |  | 59.55 | 0 | 0
11.03 | 86943 | SINAPI | Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid. | 0 |  | 172.94 | 0 | 0
11.04 | 86934 | SINAPI | Pia de cozinha em granitina de 1,20m inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid | 0 |  | 236.43 | 0 | 0
11.05 | 86929 | SINAPI | Fornecimento e instalação de tanque de lavar roupas em marmorite sintético, válvula em plástico branco 1 1/4" x 1 1/2", sifão plástico tipo copo 1 1/4"e torneira de metal cromado | unid | 0 |  | 168.37 | 0 | 0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
12 |  |  | REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC)
12.01 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 250.33 | 2.64 | 2.68 | 660.8712 | 851.3343
12.02 | 87530 | SINAPI | Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente, com uso de taliscas | m2 | 250.33 | 23.45 | 24.66 | 5870.2385 | 7562.0412
12.03 | 87271 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes esmaltada com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25X35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5,0 m² a meia altura de paredes | m² | 0 |  | 57.52 | 0 | 0
12.04 | 87270 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes esmaltada com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25X35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5,0 m² a meia altura de paredes, com rejuntamento em cimento branco, sobre a pia e o tanque, com altura de 0,60 m de altura (2 FIADAS). | m² | 0 |  | 60.17 | 0 | 0
12.05 | 87893 | SINAPI | Barrado chapiscado externo, aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 , preparo manual, com altura de 80 cm. | m² | 21.56 | 4.09 | 4.25 | 91.63 | 118.0378
SUB-TOTAL | [7 empty] | 6622.7397 | 8531.4133
13 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.01 | 94107 | SINAPI | Lastro com preparo de fundo, com camada de brita, lançamento manual | m³ | 2.85 | 150 | 151.48 | 427.5 | 550.7055
13.02 | 95241 | SINAPI | Execução de contrapiso interno com lastro de concreto não estrutural, espessura = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento. | m² | 41.25 | 16.17 | 16.97 | 667.0125 | 859.2455
13.03 | 87249 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45X45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². | m² | 29.16 | 39.85 | 33.76 | 1162.026 | 1496.9219
13.04 | 94996 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado | m² | 15.83 | 68.18 | 68.02 | 1079.2894 | 1390.3406
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3335.8279 | 4297.2135
14 |  |  | ESQUADRIAS
14.01 | SER-POR-010 | SETOP | Porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada 60 x 2,10 cm | unid. | 0 |  | 349.38 | 0 | 0
14.02 | SER-POR-015 | SETOP | Porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada 80 x 2,10 cm | unid. | 5 | 360 | 389.38 | 1800 | 2318.76
14.03 | 91307 | SINAPI | Fechadura de embutir completa para portas internas padrão de acabamento popular | unid. | 5 | 47.49 | 48.84 | 237.45 | 305.8831
14.04 | 74047/002 | SINAPI | Dobradiça em aço zincado 3" X 21/2", E=1,9 a 2 mm, cromado ou zincado, com parafusos | unid. | 15 | 29.05 | 33.41 | 435.75 | 561.3332
14.05 | 94559 | SINAPI | Janela de ferro, chapa metálica, 150 x 100cm, correr, veneziana | m² | 7.5 | 420 | 441.85 | 3150 | 4057.83
14.06 | 94559 | SINAPI | Janela de aço basculante 60 x 60cm, para banheiro | m² | 0 |  | 441.85 | 0 | 0
14.07 | 72116 | SINAPI | Vidro liso comum transparente esp. 3 mm colocado | m² | 0 |  | 62.3 | 0 | 0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5623.2 | 7243.8062
15 |  |  | PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto)
15.01 | 88489 | SINAPI | Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA cor branca exterior | m² | 266.07 | 9.39 | 9.41 | 2498.3973 | 3218.4354
15.02 | 74145/001 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético fosco azul celeste em duas demãos(portas, janelas e suporte da caixa d`água ), incluso uma demão de fundo anticorrosivo (utilização de revolver de ar comprimido) | m² | 35.8 | 16.81 | 14.04 | 601.798 | 775.2362
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3100.1953 | 3993.6716
16 |  |  | TANQUE SÉPTICO
16.01 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 0 |  | 3.01 | 0 | 0
16.02 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de solo maior que 1,50 até 4,00 m profundidade | m3 | 0 |  | 47.63 | 0 | 0
16.03 | 94965 | SINAPI | Laje de fundo (base) executada em concreto estrutural FCK 21 Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) espessura de 8 cm. | m3 | 0 |  | 252.26 | 0 | 0
16.04 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² sem vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual | m2 | 0 |  | 46 | 0 | 0
16.05 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 0 |  | 2.68 | 0 | 0
16.06 | 87530 | SINAPI | Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente | m2 | 0 |  | 23.5 | 0 | 0
16.07 | 94964 | SINAPI | Tampas em placas pré-moldadas em concreto armado FCK-18Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), espessura 10 cm | m3 | 0 |  | 244.74 | 0 | 0
16.08 | 90709 | SINAPI | Tubo de PVC soldável para esgoto DN 100 mm para ligação do efluente para o Sumidouro, com conexões (fornecimento e instalação) | m | 0 |  | 18.3 | 0 | 0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
17 |  |  | SUMIDOURO
17.01 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 0 |  | 3.01 | 0 | 0
17.02 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de solo maior que 1,50 até 4,00 m de profundidade. | m3 | 0 |  | 47.63 | 0 | 0
17.03 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19 cm), uma vez, com os furos dispostos radialmente | m2 | 0 |  | 47.62 | 0 | 0
17.04 | 94964 | SINAPI | Tampas em placas pré-moldadas em concreto armado FCK-18Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), espessura 10 cm | m3 | 0 |  | 244.74 | 0 | 0
17.05 | 83682 | SINAPI | Fornecimento e colocação de berço de brita no 3 – camada de 50 cm | m3 | 0 |  | 89.06 | 0 | 0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
18 |  |  | FOGÃO A LENHA
18.01 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), 1/2 vez (10cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (base de sustentação da laje). | m2 | 2.28 | 52.02 | 49.45 | 118.6056 | 152.7877
18.02 | 72131 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), de uma vez (20cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (cinzeiro do fogão). | m2 | 0.36 | 101.13 | 96.11 | 36.4068 | 46.8992
18.03 | 72133 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), uma e meia vez (30cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (base de sustentação da chaminé). | m2 | 0.24 | 180.17 | 170.96 | 43.2408 | 55.7028
18.04 | 94962 | SINAPI | Lastro de concreto magro esp=5,0 cm, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - laje do fogão | m3 | 0.05 | 220.98 | 208.29 | 11.049 | 14.2333
18.05 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 2.5 | 2.83 | 2.68 | 7.075 | 9.114
18.06 | 87530 | SINAPI | Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente | m2 | 2.85 | 26.06 | 24.66 | 74.271 | 95.6759
18.07 | 83624 | SINAPI | Assentamento de trempe de ferro fundido de três bocas, conforme projeto | unid. | 1 | 132.09 | 141.07 | 132.09 | 170.1583
18.08 | HID-TUB-170 | SETOP | Tubo cerâmico d=150 mm (para Chaminé) com conexões rejuntado com argamassa cimento e areia traço 1:3. | m | 3 | 24.75 | 24.73 | 74.25 | 95.6488
SUB-TOTAL | [7 empty] | 496.9882 | 640.2202
19 |  |  | LIMPEZA
19.01 | 9537 | SINAPI | Limpeza Final de Obra | m² | 49.98 | 1.97 | 1.85 | 98.4606 | 126.8369
SUB-TOTAL | [7 empty] | 98.4606 | 126.8369
20 |  |  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 37898.766
21 |  |  | BDI% | 28.82% |  |  |  | 10922.3731
22 |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 48821.1391
JÚNIA MARIA GONÇALVES CAETANO ENGENHEIRA CIVIL CREA: 210.931/D |  |  |  | CARLOS ALBERTO MOTA DIAS PREFEITO MUNICIPAL

## ComposiçSuporte da caixa d`água
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
CNPJ: 01.612.494/0001-28 Fone/Fax: (38) 32288133
Suporte de ferro para reservatório d`água - 500 litros
Item | Código | Descrição | Unid | Quant | Preço unit (R$) | Preço unit (R$)
1 | 1333 | Chapa grossa de aço, preta 1/2" (12,7 mm) 99,6 Kg/m² | Kg | 49.8 | 5.8 | 288.84
2 | 31 | Aço CA-50 de 1/2" (12,70 mm) | Kg | 7 | 4.5 | 31.5
3 | 34 | Aço CA-50 de 3/8" (9,52 mm) | Kg | 15.12 | 4.8 | 72.576
4 | 33 | Aço CA-50 de 5/16 (7,94 mm) | Kg | 2.4 | 5.5 | 13.2
5 | 32 | Aço CA-50 de 1/4" (6,35 mm) | Kg | 5.1 | 5 | 25.5
6 | 6160 | Soldador | h | 2 | 15 | 30
7 | 6114 | Ajudante de armador | h | 6 | 9 | 54
8 | 94970 | Concreto FCK=20 Mpa, virado em betoneira | m³ | 0.2 | 245 | 49
9 | 73924/003 | Pintura com tinta protetora, acabamento grafite sobre superfície metálica, 2 demãos | m² | 3 | 22 | 66
TOTAL | [5 empty] | 630.616
JÚNIA MARIA GONÇALVES CAETANO ENGENHEIRA CIVIL CREA: 210.931/D |  |  | CARLOS ALBERTO MOTA DIAS PREFEITO MUNICIPAL

## Placa de obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
CNPJ: 01.612.494/0001-28 Fone/Fax: (38) 32288133
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ESMALTE
SINAPI:Julho/2018
FORMA DE EXECUÇÃO:
|  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
[5 empty] | BDI | 28.82%
OBRA: | MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS
ITEM | Cód. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 |  | PLACA DE OBRA PADRÃO FUNASA
1.1 | 74209/001 | Placa de obra (identificação) para construção civil, em chapa galvanizada Nº 20, tamanho 2,00 X 1,50m, fornecimento e instalação | m² | 3 | 353.69 | 1061.07
SUB-TOTAL | [5 empty] | 1061.07
|  | B.D.I 28,82% |  |  |  | 305.8004
TOTAL COM BDI | [5 empty] | 1366.8704
|  | QUANTIDADE DE PLACAS | unid. | 1 | 1366.8704 | 1366.8704
JÚNIA MARIA GONÇALVES CAETANO ENGENHEIRA CIVIL CREA: 210.931/D |  |  | CARLOS ALBERTO MOTA DIAS PREFEITO MUNICIPAL

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
CNPJ: 01.612.494/0001-28 Fone/Fax: (38) 32288133
RESUMO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
Município: São João da Lagoa
Convênio: 1642/2017
Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas
Discriminação | Tipo de casa | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Reconstrução de unidades habitacionais de 36,20 m² | 1 Quarto | Unidade | 1 | 49799.7652 | 49799.7652
Reconstrução de unidades habitacionais de 44,98 m² | 2 Quartos | Unidade | 3 | 56202.9341 | 168608.8024
Reconstrução de unidades habitacionais de 49,98 m² | 3 Quartos | Unidade | 3 | 62527.4274 | 187582.2823
Reconstrução de unidades habitacionais de 49,98 m² sem banheiro | 3 Quartos | Unidade | 2 | 48821.1391 | 97642.2783
Placa de obras | - | Unidade | 1 | 1366.8704 | 1366.8704
TOTAL | - | - | - | - | 504999.9986 | -0.001427
505000
JÚNIA MARIA GONÇALVES CAETANO ENGENHEIRA CIVIL CREA: 210.931/D |  | CARLOS ALBERTO MOTA DIAS PREFEITO MUNICIPAL

## Crono
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
CNPJ: 01.612.494/0001-28 Fone/Fax: (38) 32288133
Município: São João da Lagoa
Convênio: 1642/2017
Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | [9 empty] | TOTAL
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9
1 | Placa de Obras modelo FUNASA
| Físico | [9 empty] | 1 | bar: Mês 1
| Financeiro | Mês 1: 1366.8704 | 1366.8704
| Percentual | Mês 1: 0.2707% | 0.2707%
2 | Unidade Habitacional de 1 Quarto
| Físico | [9 empty] | 1 | bar: Mês 1
| Financeiro | Mês 1: 49799.7652 | 49799.7652
| Percentual | Mês 1: 9.861% | 9.861%
2 | Unidade Habitacional de 2 Quartos
| Físico | [9 empty] | 3 | bar: Mês 2; Mês 4; Mês 7
| Financeiro | Mês 2: 56202.9341; Mês 4: 56202.9341; Mês 7: 56202.9341 | 168608.8024
| Percentual | Mês 2: 11.13%; Mês 4: 11.13%; Mês 7: 11.13% | 33.39%
3 | Unidade Habitacional de 3 Quartos
| Físico | [9 empty] | 3 | bar: Mês 3; Mês 5; Mês 8
| Financeiro | Mês 3: 62527.4274; Mês 5: 62527.4274; Mês 8: 62527.4274 | 187582.2823
| Percentual | Mês 3: 12.38%; Mês 5: 12.38%; Mês 8: 12.38% | 37.15%
4 | Unidade Habitacional de 3 Quartos sem banheiro
| Físico | [9 empty] | 2 | bar: Mês 6; Mês 9
| Financeiro | Mês 6: 48821.1391; Mês 9: 48821.1391 | 97642.2783
| Percentual | Mês 6: 9.668%; Mês 9: 9.668% | 19.34%
| Sub-total | 51166.6356 | 56202.9341 | 62527.4274 | 56202.9341 | 62527.4274 | 48821.1391 | 56202.9341 | 62527.4274 | 48821.1391 | 504999.9986
| Sub-total acumulado | 51166.6356 | 107369.5697 | 169896.9972 | 226099.9313 | 288627.3587 | 337448.4979 | 393651.432 | 456178.8594 | 504999.9986 | 504999.9986
| Percentual | 10.13% | 11.13% | 12.38% | 11.13% | 12.38% | 9.668% | 11.13% | 12.38% | 9.668% | 100%
| Percentual acumulado | 10.13% | 21.26% | 33.64% | 44.77% | 57.15% | 66.82% | 77.95% | 90.33% | 100% | 100%
| JÚNIA MARIA GONÇALVES CAETANO ENGENHEIRA CIVIL CREA: 210.931/D | Mês 6: CARLOS ALBERTO MOTA DIAS PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
Município: São João da Lagoa
Convênio: 1642/2017
Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas
COMPOSIÇÃO DO BDI
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO BDI SERVIÇOS 1º Quartil |  | ADOTADO
| AC | Administração Central |  | 3 |  | 4.77 | 5.77 | -5.4064
| DF | Despesas Financeiras |  | 0.59 |  |  | 1.59
| R | Risco |  | 0.97
|  | Garantia e seguros |  | 0.8
| L | Lucro |  | 6.16 |  |  | 7.16
| I | ISS |  | 5 |  | 13.15 | -12.15
|  | COFINS |  | 3
|  | PIS |  | 0.65
|  | CPRB |  | 4.5
| Total do BDI |  |  | 28.82%
(*) O município é que informa o percentual praticado
Cáculo do BDI
| ITEM | COMPONENTES BDI SERVIÇOS |  |  | Valores de Referência - Componentes do BDI
[6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| AC | Administração Central |  |  | AC | 3% | 4% | 5.5%
| DF | Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| R | Risco |  |  | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
|  | Garantia e Seguros |  |  | GS | 0.8% | 0.8% | 1%
| L | Lucro |  |  | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| I | ISS (*) |  | 5% | Sem CPRB
|  | COFINS |  | 3% | BDI Total | 22.54% | 26.34% | 30.33%
|  | PIS |  | 0.65%
|  | CPRB |  | 4.5% | Com CPRB
[5 empty] | BDI Total | 28.82% | 32.78% | 37.09%