## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA LAGOA
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 0039/0015
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial
| Data Abertura: | 03/06/2022 08:15:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POSTEAMENTO E LUMINÁRIAS LIGADAS À REDE DE ENERGIA VIA PADRÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA-MG
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Valor Estimado
26903 | 0027 | LUMINÁRIA LED 150W MODELO PÉTALA TENSÃO DE ENTRADA COM RANGE MÍNIMO DE 90 AC 277V - 50 A 60Hz.: Potência de menor ou igual a 150W. Fluxo luminoso não inferior a 15.000 Lúmens, fator de potência mínimo 0,97. IRC mínimo 70, lentes/refrator em policarbonato, distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo II média ou curta, corpo em alumínio extrudado, resistência a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08, graus de proteção contra sólidos e líquidos de mínimo IP 65. Temperatura de cor: 5.000 ±500. Vida útil do LED mínima de 50.000 horas (L70), Chip Led High Power (proibido chip COB), dispositivo para proteção contra surto de tensão mínimo 10kV/10kA, distorção harmônica total (THD) menor que 10% com suporte de fixação em braços de 33 á 60 mm, preparadas para telegestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizável protocolo 1-10V. O produto deve estar em conformidade com as normas: ABNT NBR 5101 (iluminação pública); ABNT NBR 5123 (relés fotoelétricos); ABNT NBR 15129 (luminárias para iluminação pública/requisitos particulares); ABNT NBR 60598-1 | Peça | 75 | 0 | 0 |  | 12341 |  | 0 | 1886.6667
24558 | 0028 | LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POTÊNCIAS MAX DE 90W COM TOLERANCIA DE VARIAÇÃO DE ATÉ +5% (+5W) E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.9000 LUMENS (RELAÇÃO MÍNIMA DE 110LM/W), CONSTRUIDA COM CHASSI E BLOCO DE SUPORTE EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICIONE RESISTENTE AO CALOR, COMPOSTA POR DIODOS EMISSORES DE LUZ (LEDs) BRANCO, ALTO BRILHO, COM TENSÃO DE ALIMENTACÃO DE 120V a 240V OU SUPERIOR | Peça | 75 | 0 | 0 |  | 12342 |  | 0 | 1371.6667
24576 | 0031 | MÃO DE OBRA DE POSTE A INSTALAR | serviço | 38 | 0 | 0 |  | 12345 |  | 0 | 2650
26904 | 0032 | Mão de obra de poste a retirar | serviço | 38 | 0 | 0 |  | 12346 |  | 0 | 1833.3333
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)