## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA LAGOA
PROPOSTA COMERCIAL - COTA EXCLUSIVA
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 0039/0015
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial
| Data Abertura: | 03/06/2022 08:15:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POSTEAMENTO E LUMINÁRIAS LIGADAS À REDE DE ENERGIA VIA PADRÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA-MG
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Valor Estimado
26878 | 0001 | Alça para estribos aberto | Peça | 200 | 0 | 0 |  | 12315 |  | 0 | 39.3333
26879 | 0002 | Alça pref cb cal 70mm2 multiplex | Peça | 6 | 0 | 0 |  | 12316 |  | 0 | 19.6667
24515 | 0003 | ARRUELA QUADRADA DE ACO 38x18x3MM | Peça | 233 | 0 | 0 |  | 12317 |  | 0 | 1.4667
26880 | 0004 | base 10a p/ rele fotoelétrico | Peça | 200 | 0 | 0 |  | 12318 |  | 0 | 24.3333
26881 | 0005 | Braçadeira plástica cb multiplex | Peça | 18 | 0 | 0 |  | 12319 |  | 0 | 1.7667
26882 | 0006 | Braço lp tipo médio | Peça | 200 | 0 | 0 |  | 12320 |  | 0 | 358.3333
26884 | 0007 | Braço suspensão c/grampo 6,5 - 9,5mm | Peça | 50 | 0 | 0 |  | 12321 |  | 0 | 147.6667
26885 | 0008 | Cabo aço dn 6,4mm (1/4p) sm 7 fios zinc. | KG | 86 | 0 | 0 |  | 12322 |  | 0 | 49.3333
24522 | 0009 | CABO AL 1X 16mm2 XLPE/EPR 0,6\1KV | METRO | 1000 | 0 | 0 |  | 12323 |  | 0 | 30
26887 | 0010 | CABO AL 1X 50mm2 PROTEGIDO 15KV | METRO | 1000 | 0 | 0 |  | 12324 |  | 0 | 13.46
26888 | 0011 | Cabo AL 1x10mm2 CL2 XLPE 0.6/1kv | METRO | 1000 | 0 | 0 |  | 12325 |  | 0 | 5.2667
26886 | 0012 | Cabo cu 1x 1,5mm2 cl 2 epr/xlpe 0,6/1kv | METRO | 2400 | 0 | 0 |  | 12326 |  | 0 | 3.3167
24525 | 0013 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X70+70MM2 0,6/1KV | METRO | 500 | 0 | 0 |  | 12327 |  | 0 | 45
26890 | 0014 | CINTA ACO D 210MM. | Peça | 43 | 0 | 0 |  | 12328 |  | 0 | 51.23
26891 | 0015 | CINTA ACO D 230MM | Peça | 200 | 0 | 0 |  | 12329 |  | 0 | 55.4233
26892 | 0016 | CINTA ACO D 240MM | Peça | 200 | 0 | 0 |  | 12330 |  | 0 | 59.5967
26893 | 0017 | Conector aterr.ferragem ip fio al.10mm2 | Peça | 400 | 0 | 0 |  | 12331 |  | 0 | 4.1667
26894 | 0018 | Conector comp h 13-70mm2 item 2. | Peça | 12 | 0 | 0 |  | 12332 |  | 0 | 4.8033
26895 | 0019 | Conector cunha cu item 1 | Peça | 200 | 0 | 0 |  | 12333 |  | 0 | 13.4867
26896 | 0020 | Conector perfuração 1,5mm/35-120mm | Peça | 400 | 0 | 0 |  | 12334 |  | 0 | 9.9533
26889 | 0021 | CONECTOR PERFURACãO 70-120mm2/70-120mm2 | Peça | 100 | 0 | 0 |  | 12335 |  | 0 | 24.9
26899 | 0022 | Conector term comp cb 6.4mm 1 furo | Peça | 2 | 0 | 0 |  | 12336 |  | 0 | 4.4333
26898 | 0023 | ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L | Peça | 100 | 0 | 0 |  | 12337 |  | 0 | 19
24552 | 0024 | HASTE ATERRAMENTO ACO 2400MM | Peça | 9 | 0 | 0 |  | 12338 |  | 0 | 83
26900 | 0025 | Identificador de fase a | Peça | 200 | 0 | 0 |  | 12339 |  | 0 | 1.7333
26901 | 0026 | Identificador de fase b | Peça | 200 | 0 | 0 |  | 12340 |  | 0 | 1.7333
26903 | 0027 | LUMINÁRIA LED 150W MODELO PÉTALA TENSÃO DE ENTRADA COM RANGE MÍNIMO DE 90 AC 277V - 50 A 60Hz.: Potência de menor ou igual a 150W. Fluxo luminoso não inferior a 15.000 Lúmens, fator de potência mínimo 0,97. IRC mínimo 70, lentes/refrator em policarbonato, distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo II média ou curta, corpo em alumínio extrudado, resistência a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08, graus de proteção contra sólidos e líquidos de mínimo IP 65. Temperatura de cor: 5.000 ±500. Vida útil do LED mínima de 50.000 horas (L70), Chip Led High Power (proibido chip COB), dispositivo para proteção contra surto de tensão mínimo 10kV/10kA, distorção harmônica total (THD) menor que 10% com suporte de fixação em braços de 33 á 60 mm, preparadas para telegestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizável protocolo 1-10V. O produto deve estar em conformidade com as normas: ABNT NBR 5101 (iluminação pública); ABNT NBR 5123 (relés fotoelétricos); ABNT NBR 15129 (luminárias para iluminação pública/requisitos particulares); ABNT NBR 60598-1 | Peça | 25 | 0 | 0 |  | 12341 |  | 0 | 1886.6667
24558 | 0028 | LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POTÊNCIAS MAX DE 90W COM TOLERANCIA DE VARIAÇÃO DE ATÉ +5% (+5W) E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.9000 LUMENS (RELAÇÃO MÍNIMA DE 110LM/W), CONSTRUIDA COM CHASSI E BLOCO DE SUPORTE EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICIONE RESISTENTE AO CALOR, COMPOSTA POR DIODOS EMISSORES DE LUZ (LEDs) BRANCO, ALTO BRILHO, COM TENSÃO DE ALIMENTACÃO DE 120V a 240V OU SUPERIOR | Peça | 25 | 0 | 0 |  | 12342 |  | 0 | 1371.6667
24578 | 0029 | MÃO DE OBRA DE LUMINARIA A INSTALAR | serviço | 200 | 0 | 0 |  | 12343 |  | 0 | 329.6667
24577 | 0030 | MÃO DE OBRA DE LUMINARIA A RETIRAR | serviço | 200 | 0 | 0 |  | 12344 |  | 0 | 305
24576 | 0031 | MÃO DE OBRA DE POSTE A INSTALAR | serviço | 12 | 0 | 0 |  | 12345 |  | 0 | 2650
26904 | 0032 | Mão de obra de poste a retirar | serviço | 12 | 0 | 0 |  | 12346 |  | 0 | 1833.3333
24560 | 0033 | OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN | Peça | 62 | 0 | 0 |  | 12347 |  | 0 | 32
24563 | 0034 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM | Peça | 846 | 0 | 0 |  | 12348 |  | 0 | 7.15
24564 | 0035 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM | Peça | 492 | 0 | 0 |  | 12349 |  | 0 | 8.15
24565 | 0036 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X 250MM | Peça | 30 | 0 | 0 |  | 12350 |  | 0 | 19.4
24566 | 0037 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X 300MM | Peça | 93 | 0 | 0 |  | 12351 |  | 0 | 23.5
24567 | 0038 | PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X 45MM BRONZE | Peça | 200 | 0 | 0 |  | 12352 |  | 0 | 32.94
24568 | 0039 | PINO ACO BRACO C ALT. 27MM | Peça | 200 | 0 | 0 |  | 12353 |  | 0 | 37.9667
24569 | 0040 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN | Peça | 20 | 0 | 0 |  | 12354 |  | 0 | 1670
24570 | 0041 | POSTE CONCRETO DUPLO 11M 300DAN | Peça | 30 | 0 | 0 |  | 12355 |  | 0 | 1663.3333
26902 | 0042 | Rele eletrônico 127v 10a | Peça | 200 | 0 | 0 |  | 12356 |  | 0 | 34
24571 | 0043 | SAPATILHA 3/8" | Peça | 6 | 0 | 0 |  | 12357 |  | 0 | 5.2667
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)